| 別紙様式４（第６条関係） 放射線発生装置の使用の帳簿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加速器・粒子線 実験施設長 |  |  | 放射線取扱 主 任 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印 |  |  | 印 |
| 放射線発生装置名 ［設置場所］ | ファン・デ・グラーフ加速装置（ＮＥＣ社タンデム式ペレトロン加速器5SDH-2型） ［ＲＩ・加速器実験棟（東）タンデムファンデグラフ室］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射線の種類及び性能 | 最大加速エネルギー 陽子，重陽子，Ｈｅ＋，ＨＩ＋ ３．４ＭｅＶ ＨＩ４＋ ８．５ＭｅＶ Ｈｅ２＋，ＨＩ２＋ ５．１ＭｅＶ ＨＩ５＋ １０．２ＭｅＶ ＨＩ３＋ ６．８ＭｅＶ ただし，ＨＩ＝重イオン（原子番号が３以上の安定核種） 最大ビーム電流 １μＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用の目的 | 原子核反応工学に関する研究及び教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用の方法 | 放射線の発生箇所は使用場所の南側と東側で１週間当たり168時間，３月間当たり1000時間使用。使用線すいはビーム状荷電粒子またはビーム等方状中性子。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用の場所 | タンデムファンデグラフ室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| テーマ番号 | － |  | （使用の帳簿はテーマ番号毎，１週間(月曜日～日曜日)毎に記入してください。 太枠内のみ記入してください。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加速器に入射する 加速負イオン |  |  |  |  | 使用イオン源 |  |  | （ａ）ＳＮＩＣＳ （ｂ）ＲＦＩＳ |  |  |  |  |  |  |
| 使用する延長管 | （ａ）＋45゜（ｂ）＋15゜（ｃ）－15゜（ｄ）－30゜（ｅ）－45゜（ｆ）その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運転モード | （）中性子実験運転モード （ｂ）重イオン実験運転モード |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業者 | 運転責任者氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所 属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年月日 | ターゲット試料 |  |  | 照射条件 |  |  |  |  |  |  |  |  | エリアモニタ 指示値の最大値 (ｎ cpm／γ μSv/h) 有効数字1桁（切上げ) |  |
|  | 試料名又は ビーム検出器 | 数量 |  | 加速 電圧 | ターゲット 照射 粒子 | 電 流 |  | 開 始 時 刻 | 終 了 時 刻 | 使 用 時 間 |  | 使用 日数 |  |  |
| R ･ ･ |  |  |  | MV |  | nA |  | ： | ： | ： |  | 日 | ／ |  |
| R ･ ･ |  |  |  | MV |  | nA |  | ： | ： | ： |  | 日 | ／ |  |
| R ･ ･ |  |  |  | MV |  | nA |  | ： | ： | ： |  | 日 | ／ |  |
| R ･ ･ |  |  |  | MV |  | nA |  | ： | ： | ： |  | 日 | ／ |  |
| R ･ ･ |  |  |  | MV |  | nA |  | ： | ： | ： |  | 日 | ／ |  |
| R ･ ･ |  |  |  | MV |  | nA |  | ： | ： | ： |  | 日 | ／ |  |
| R ･ ･ |  |  |  | MV |  | nA |  | ： | ： | ： |  | 日 | ／ |  |
| R ･ ･ |  |  |  | MV |  | nA |  | ： | ： | ： |  | 日 | ／ |  |
| 上記使用日数・時間の合計： 日， 時間 分 ※使用日数は，使用当日午前0時から翌日午前0時までの24時間を1日単位として記載すること。使用時間の合計は，使用時間の総合計を記載すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |